附件：

一、项目概况

本项目为新新工业园物业管理服务项目。规划建筑面积126000㎡，目前共建有9幢厂房，建筑面积62100㎡。道路面积：25000㎡，绿化面积：14800㎡。包括但不限于招标文件及其基本技术要求范围内综合管理服务、公共区域清洁卫生服务、公共区域秩序维护服务、共用部位、共用设备设施日常运行维护服务、公共区域绿化养护服务以及招标文件所要求的相关服务等全部内容。

二、服务期限

1、服务期限：三年，合同一年一签。一年合同期满后经招标人考核合格后可续签下一年合同，服务期限总累计不得超过三年；考核不合格的，终止合同不再续签。

2、第一年期合同内，前三个月为试用期。如三个月试用期内中标人物业服务工作无法满足招标人要求的，招标人有权随时单方面解除合同且不承担违约责任，并与评审结果得分排名第二位的投标人重新签订服务合同。

3、每年服务期满后，招标人有权根据全年考核结果决定是否与中标人续签下一年合同，并提前三十日告知中标人。考核不合格的，终止合同不再续签。

4、进场时间：以招标人书面通知为准。

三、考核及付款方式

1、招标人根据考核结果（考核办法详见附件），每季度对中标人服务质量进行考核，考核得分在95分（含95分）以上视作合格，本季度服务费用按规定支付。考核低于95分，则按以下规定执行：

（1）第一次低于95分，中标人整改完成并经招标人验收合格后，招标人支付本季度服务费用；

（2）第二次低于95分，每下降1分扣除当季度应付物业管理费的1%，以此类推。中标人整改完成并经招标人验收合格后，招标人支付本季度服务费用；

（3）如连续两次考核得分低于85分，则招标人有权提前终止合同，中标人需对由此造成的一切后果及招标人的直接损失承担全部责任。

（4）如年平均考核得分低于85分，则招标人有权不予续签合同。

2、服务费用每季度支付一次，每季度服务期满经考核合格后10个工作日内支付。

3、每季度末，中标人应与招标人确定季度服务费用，开具增值税发票且开具为本项目服务内容，凭票向招标人申请付款。

4、本项目费用由各村委按厂房面积所占比例等比例支付（新新村委9%、平岗村委22.5%、新中村委40%、谭墅村委15.2%、新岗村委13.3%）。如相关村委资产遇因城市规划、国家建设或集体规划改造需要被征收、拆迁或强制拆除的，则该村委自动退出，无需承担后续费用，剩余费用由其他村委按照实际面积重新协商。

5、如租户承担物业费，则直接由物业催收并与租户开票结算。

四、服务要求

1、服务作业范围

（1）物业性质：工业园区、厂房

（2）建筑面积：规划建筑面积126000㎡，目前共建有9幢厂房，建筑面积62100㎡。道路面积：25000㎡，绿化面积：14800㎡。

（3）出入口设置：园区设有一主出入口（朝南）。

2、物业管理服务范围

- （1）综合管理服务；

- （2）公共区域清洁卫生服务；

- （3）公共区域秩序维护服务；

- （4）共用部位、共用设备设施日常运行、维护服务；

- （5）公共区域绿化养护服务；

（6）配合统计水表用量，水表用量有出入时与招标人进行确认。

3、物业管理具体服务内容与标准

（1）综合管理服务内容与标准

| 类别 | 序号 | 内 容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 客 户 服 务 部 | 1 | 客服中心设置 | 园区设有客户服务中心，办公设施设备齐全，办公场所整洁有序。 |
|  | 2 | 服务人员要求 | （1）服务人员持有国家规定岗位证书。 （2）管理人员服装统一，佩戴工牌，仪表整洁规范，服务主动、热情。 |
|  | 3 | 日常服务内容 | （1）做好业主的来电来访咨询、报修以及投诉的接待工作，并跟进落实和处理。 （2）熟悉园区共用部位设备设施以及保安、保洁等各方面的工作，协调各部门共同完成园区各项物业服务工作。 （3）熟悉园区各项情况，制定物业服务工作计划，并监督各工作完成情况。 （4）做好园区物业服务档案管理，建立齐全的园区物业服务工作档案。 （5）园区各项资料、档案，共用部位钥匙的存放的管理。 （6）协助业主协调沟通，对于园区各项公共事务处理意见达成一致。 （7）日常巡视园区，对违反园区公共秩序或政府有关规定的行为进行劝阻、制止或报有关部门处理。 （8）与相关职能部门（如供热公司、电业局、街道办等）的关系协调配合工作。 （9）起草相关文件（如各种温馨提示、收费通知等），针对园区公共事务与业主积极沟通。 |

（2）公共区域清洁卫生服务内容及标准

| 类别 | 序号 | 内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 公 共 区 域 清 洁 卫 生 | 1 | 垃圾收集 | 小型垃圾桶垃圾每天清理，联系协调环卫部门及时清运生活垃圾； |
|  | 2 | 垃圾箱及周边 | 小型垃圾桶定期冲洗，垃圾收集点周边及时清扫； |
|  | 3 | 宣传栏类 | 定期清洁，保持干净无明显灰尘； |
|  | 4 | 道路地面、绿化 | （1）道路地面、绿地垃圾树叶及时清扫，并巡回保洁，做到无明显暴露垃圾。 （2）绿化：按植物及季节特性进行整形修剪、人工清除杂草、病虫害防治等养护工作，保持总体整齐美观。 |
|  | 5 | 雨、污水管（井）、下水道 | 定期巡检，预判堵塞风险，提前安排预防性疏通。实施完成后现场清洁、井盖复原。 |

（3）公共区域秩序维护服务内容及标准

| 类别 | 序号 | 内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秩 序 维 护 | 1 | 人员要求 | （1）专职人员，以中青年为主，身体健康，工作认真负责并定期接受培训。 （2）上岗着统一工装，佩带工牌，仪容仪表规范整齐。 （3）处理和应对园区公共秩序维护工作，能正确使用各类消防、安防器械和设备，能够熟悉、掌握各类治安案件和各类灾害事故的应急预案。 （4）配备对讲装置和其他必备的安全护卫器械。 |
|  | 2 | 门 岗 | （1）主出入口24小时值班看守，并有详细交接班记录和外来车辆的登记记录。 （2）对进出园区的车辆出入进行管理和登记，保持出入口环境整洁、有序、道路畅通。 （3）对大型物件搬出实行确认制度，并进行记录。 |
|  | 3 | 巡逻岗 | （1）保安人员按指定路线进行巡逻，每天不少于30次，其中夜间不少于14次。并有详细巡逻记录。 （2）在遇到异常情况、突发事件时，立即到达现场采取相应的应对措施，及时报告相关部门。 |
|  | 4 | 监控室 | 园区设有监控中心，具备录像监控，覆盖园区主要道路，出入口，设备24小时运行。 |

（4）共用部位、共用设备设施日常运行、维护服务及标准

| 类别 | 序号 | 内容 | 运行、保养、维修服务标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设 备 设 施 维 护 | 1 | 排水系统 | （1）每季度检查，试运行应急排污泵一次，保持使用正常。 （2）应急排污泵控制柜电气性能完好，运作正常。 （3）出现楼内排水管道堵塞问题，积极协助业主协调疏通。 （4）每年雨季前清理屋面天沟卫生，保证排水畅通。 （5）园区污水提升泵，消防应急池，保证运作正常。 |
|  | 2 | 智能化系统 | （1）监控系统：各项监控设备24小时正常运行，录像功能正常，完好率90%以上。 （2）车辆道闸系统：保证其24小时运行正常，刷卡设备、起落杆功能正常，出现故障及时维修。 （3）路灯：保证其24小时运行正常，出现故障及时维修。 |
|  | 3 | 道路、场地等 | 巡查道路、路面、路牙石、井盖等，发现损坏或存在安全隐患的及时组织修复。 |
|  | 4 | 消防系统 | （1）跟进火灾报警器设备运行，出现问题立即处理，填写消控室值班记录。 （2）定期巡查消防栓，消防栓箱内各种配件完好。 （3）定期检查灭火器，及时更新或换粉。 （4）消防栓每季度作一次放水检查，保持有效使用，做好检查工作记录。 （5）每半年放水检查一次室外消火栓，阀门定期保养。 （6）及时维修消防应急照明、安全通道指示灯。 （7）做好其他类消防安全工作。 |
|  | 5 | 室外设施 | 每日一次巡查，发现损坏立即修复，保证器械、设施的安全使用（如需更换的除外〕。 |

五、服务人员配置及要求

- 1、投标文件中要明确说明服务工作安排计划（包括人员工作区域划分、人员职责等）及本项目所有工作服务人员信息（包括但不限于姓名、身份证号、联系方式等）必须向招标人备案。

- 2、人数要求：不少于9人，具体岗位工种见下表：

人员配备表

| 序号 | 岗位 | 人数 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理人员 | 1人 | （1）从事物业管理行业5年以上工作经验，政治思想素质高，工作责任性强，熟悉物业管理行业的法律、法规、政策和物业管理工作流程，有较强的管理能力和良好的组织、沟通与协调能力。 |
| 2 | 保安人员 | 6人 | （1）保安人员6人（男性，身体健康）分3班轮班执勤巡逻。其中含车管员1名。 （2）持证上岗：保安员证或安全员证（门卫守护）。 （3）定期对区域内日常设施设备进行巡检，负责园区公共区域的零星维修和日常设施设备的维护保养工作。如涉及强弱电维修工作，则需持证上岗。 （4）负责园区日常绿化养护修剪。 |
| 3 | 保洁人员 | 2人 | （1）保洁人员2名（身体健康、培训上岗）需保洁区域为公共部位，如外围道路、地上车库、公共绿地等。 （2）其中专门1人负责区域内的垃圾清运及下水道清掏疏通工作。 |

- （1）所有服务人员须身体健康、适合本项目工作。

- （2）有岗前培训，服务人员100%经过岗前或在岗培训合格才能独立在岗。

- （3）人员必须相对固定，避免经常更换。

（4）依法依规为服务人员缴纳社保等相关费用。

3、根据专业服务的要求，服务人员要统一着装，所有人员尽职尽责，岗位职责公开公布并上墙公示。为保证服务质量和维护招标人的形象，所有物业管理服务人员均要求品行端正，政治上信得过，政治面貌清楚。

4、上表所列计划拟用工数量为长期固定用工人员，如遇重大活动或检查时中标人需根据情况安排临时人员，中标人对此需做出无条件响应配合承诺。

5、投标人必须严格执行常州市政府用工工资标准的有关规定，并承担其雇员的劳动报酬、福利待遇、所有员工按劳动法缴纳社会保险、劳动保护、工伤抚恤等用人费用，承担未正确执行劳动法用工规定所产生的法律责任，维护和保障员工的合法权益。

六、考核要求

| 服务 项目 | 内容 | 服务标准 | 分值 | 扣分细则 | 考评 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日常管理与服务（42分） | 服务人员 基本要求 | 园区经理及主管应取得物业管理从业资格证或上岗证，物业公司与园区物业服务人员应签订劳动合同，服务人员应定期参加培训。 | 6分 | 无物业管理从业资格证或上岗证扣1分，劳动合同签订每缺一人扣0.5分，上岗前未参加培训扣0.5分。 |  |
|  | 工作计划 | 制定园区物业管理与物业服务工作计划并计划组织实施。 | 4分 | 无月度物业管理计划报告扣1分，未按计划实施扣0.5分。 |  |
|  | 管理制度 | 建立基本的管理制度；建立物业督查考核制度；收费标准、服务标准、服务时间、及各类机房管理制度上墙公示。 | 4分 | 每少一项未上墙扣0.1分，对物业的日常督查制度未建台账扣1.5分，未按规定对物业考核扣1.5分、例会制度无台账扣1.5分，无设施设备、保洁巡检记录一处扣0.5分。 |  |
|  | 保修、投诉受理 | 受理业主或使用人保修、投诉，急修2小时到场查看处理，不能及时修复的，约时修理；投诉5天内答复处理，投诉登记、处理记录、回访记录等填写完整。 | 5分 | 未按标准及时维修而产生的升级投诉有一例扣1分；投诉、维修没有回访记录有一例扣0.5分；有漏报、瞒报现象每发现一起扣1分。 |  |
|  | 办公环境 | 办公室内外环境清洁、整齐、有序，办公桌面归置整齐，卫生间整洁无异味。 | 8分 | 地面垃圾及与办公无关的杂物一处扣0.2分；办公桌面凌乱一处扣0.2分；告示栏不整洁扣0.2分；墙面剥脱、有较大污迹、蛛网一处扣0.2分；卫生间不符要求扣0.5分。 |  |
|  | 装修事项 | 告知业主或使用人装修须知，对违规装修、违章搭建应及时劝阻并告知相关部门，有记录。 | 3分 | 装修资料手续不全每发现一例扣0.5分，违章装修每发现一例扣0.5分，无装修巡查记录一例扣0.5分，占用公共通道、违章搭建发现一处扣4分、破窗、墙开店扣4分。 |  |
|  | 档案管理 | 建立基础的档案管理制度。 | 3分 | 基础资料、业主资料每少一项扣0.1分，资料目录少一份扣0.2分，资料未归档扣0.5分。 |  |
|  | 管理费用的收缴 | 按有关规定收缴相关费用。 | 4分 | 未收汽车停车费的发现一辆扣0.2分，电瓶车未收充电费的发现一辆扣0.5分，未收商铺物业费的发现一例扣0.5分。 |  |
|  | 备案制度 | 物业项目服务方案及相关服务人员的配置应至物业服务中心备案。 | 5分 | 有一项未进行备案的扣1分，备案内容与实际不符的扣1分，未按规则进行备案变更的扣1分。 |  |
| 公共区域保洁服务 (38分） | 生活垃圾 收集与处理 | 每天收集垃圾1次，将生活垃圾收集运送至园区指定垃圾堆放点，生活垃圾及时清运，无抛洒滴漏。 | 4分 | 未及时收集、清运扣1分，出现抛洒滴漏扣1分，其余每发现一处不符合扣0.2分。 |  |
|  | 楼内、楼外公共区域 | 屋顶平台、通道、电梯轿厢、楼梯台阶保洁后无明显垃圾与积灰；楼梯栏杆、开关盒、表箱盖、单元门保洁后无积尘；天花板、公共灯具无明显蜘蛛网与积尘，单元楼道无垃圾堆放，自行车停放，墙壁无乱涂乱画、乱张贴。 单元玻璃雨篷、门、窗等玻璃无明显灰尘，消火栓、信报箱无污迹、无蜘蛛网；道路地面目视基本干净，无明显垃圾、杂物；绿地、明沟目视基本干净；雨、污水管（井）、下水道无堵塞；定期消杀及灭鼠害蚊蝇；公共灯具、宣传栏、标识、雕塑小品、消火栓、信报箱、休闲娱乐健身设施等目视无积灰、无乱涂乱贴；设置警示标识，楼外公共区域无乱堆放。 | 20分 | 屋顶平台乱堆放发现一处扣2分，通道台阶每发现一处扣2分，电梯轿厢、扶手、开关、表箱、单元门等设施每发现一处扣1分，蜘蛛网每发现一处扣1分，有明显积灰一处扣0.2分。 雨、污水管（井）、下水道每发现一处堵塞未处理扣1分； 雕塑、宣传栏、休闲等设施每发现一处不清洁扣0.5分，水景每发现一处漂浮物扣0.5分，乱涂乱画乱贴每发现一处扣1分，警示标识未设置每发现一处扣1分，单元玻璃雨篷、门、窗等玻璃有积灰扣0.5分，楼外公共区域乱堆放扣2分。 |  |
|  | 垃圾桶、箱 | 垃圾桶、果皮箱夏季每周清洁1次，其它季节每月清洁2次，周围地面无明显散落垃圾及污迹。 | 4分 | 垃圾房未按频次清洁扣0.5分。垃圾桶未按频次清洁扣0.5分，周围每发现一处污迹扣1分。 |  |
|  | 乔、灌木补种 | 乔、灌木保存率85%以上。要有补种计划，补种率不低于10％。长势良好。 | 5分 | 死树移除后不及时平坑，每个扣1分，缺株未补每棵扣0.5分，死树每棵扣0.5分,人为破坏一处扣0.5分。 |  |
|  | 绿化环境 | 绿化带目视基本无纸屑、果皮、烟头、枯枝败叶、罐类物品和其他杂物等。 | 5分 | 每发现一处扣0.5分，发现一处种菜扣4分，绿化带树木上有晾晒现象发现一处扣1分。 |  |
| 公共秩序维护 （20分） | 人员要求 | 监控（消控）人员取得消防行业特有工种职业资格证书，上岗时佩戴统一标志，穿戴统一制服，仪容仪表端庄整洁。 | 3分 | 监控（消控）人员无资格证书扣1分，仪表仪容、个人卫生不符合要求扣0.5分，着装不符合要求扣1分，不挂牌上岗1人扣0.5分。 |  |
|  | 门岗 （车库） | 主出入口24小时值班看守，次出入口16小时值班看守。 | 4分 | 脱岗全扣。在岗执勤不到位有一例扣0.5分，工作时间睡觉全扣，不按规定时间站岗一次扣2分。 |  |
|  |  | 对进出园区的车辆进行管理。 | 2分 | 车辆、人员管控不到位一例各扣1分，交通疏导不及时、不到位一例扣1分。 |  |
|  |  | 岗亭内外、出入口环境清洁整齐有序。 | 3分 | 岗亭内部物品摆放不整齐、有杂物，窗户玻璃有积尘有一处扣一分，岗亭周围、及出入口有垃圾、乱堆、乱放、乱张贴一处扣2分。 |  |
|  | 巡逻岗 | 白天夜间不间断巡逻，并有巡逻记录。消防演练每年一次，有台账、有照片。 | 2分 | 无巡逻记录扣0.5分，巡逻少一次扣0.5分，无消防记录扣1分，无演练扣2分。 |  |
|  | 交通、车辆管理 | 地面车辆划线停放有序。 | 4分 | 车位停放不整齐一处扣0.1分，车辆在绿化带、道板上乱停放一辆扣2分。 |  |
|  |  | 车库内车辆停放有序，消防设施设备完好，交通标识明显、完整。 | 2分 | 车辆停放无序扣0.5分，消防设施设备不全一件扣1分，交通标识不完整、不明显一项扣0.5分。 |  |

七、其他要求

- 1.承包方式：固定总价包干。本项目报价表上的价格为含税报价，报价总价应包括招标文件所确定的采购范围内相应服务的各项应有费用，以及为完成该项服务项目所涉及到的一切相关费用，包括但不限于员工费用和管理人员费用、离职补偿金、保险、维修费、检测费、管理费、培训费、环境布置、宣传服务、各类加班费（法定节假日等）、值班费、岗位补贴、高温补贴、员工福利、利润、设备、工具、消耗品、体检费、工会费、维护修理、折旧、各种税费、政策性文件规定及项目明示或暗示的所有风险、责任、义务等各项应有的费用。上述未列明，但投标人认为所需的其他费用也包含在内，招标人不接受投标人任何因遗漏报价而发生的费用追加。投标人应考虑合同期内的物价、政策等所有风险因素，在投标时自行预测并纳入投标总价中。合同期内若涉及本地区最低工资、社保缴费基数等上调，涉及到工资差额、固定岗位工资差额、假日工资差额、社保差额部分等均由投标人承担。项目中标总价一经确定，服务期内不调整。

- 2、投标人报价时应充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦招标结束最终成交，总价将包定，如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为，损失自负。

- 3、物业管理人员个人用于劳动、清洁用品用具、清洁所需辅助器械如梯子等由中标人购置并承担费用，所有用于物业管理及反恐小组使用的对讲机、橡胶警棍、强光照明灯、电筒、哨子。保安、车库管理、反光背心等由中标人购置并承担费用；物业责任险等其他商业保险均由中标人自己决定购置与否并自行承担费用；

- 4、投标人自行解决员工养老、失业、医疗、工伤、纳税等保险及劳保、工资、福利、食宿、交通等有关问题。

- 5、投标人所用人员必须按照相关劳动法律法规的规定执行，如遇到工资纠纷问题由投标人自行解决。

- 6、投标人须按有关规定参加常州市企业职工社会保险。报价时必须核算企业为本项目员工缴纳职工社会保险的费用（按相关规定可不缴纳社保的除外），未核算入报价的，视为无效投标。中标人在正式进场后，须提供从业人员名单、劳动合同以及社保证明资料报招标人核查；服务过程中，中标人如未按要求为员工缴纳职工社保及按实支付相关合理费用的，招标人可扣除服务费用，情节严重的视作中标人违约并有权利解除合同；

- 7、如出现中标人自身管理或沟通不利使员工通过各类渠道或以其他方式对招标人的声誉造成不利影响，以及因中标人服务质量或员工素质等原因有损招标人的社会公众形象、口碑等情况，中标人必须第一时间负责将不利影响降到最低并及时妥善处理，同时承担由此造成的声誉损失后果。招标人保留从经济、法律或其他形式向中标人追究责任的权利。

8、中标人擅自将服务合同转包、分包给第三人的或委托其他单位经营管理的，以及中标人违反法律法规、规章或其他相关规范性文件的规定，影响合同履行的，招标人有权无条件终止本项目合同而无须向中标人支付任何费用或承担其他任何责任，由此产生的经济损失和法律责任均由中标人承担。

八、预算金额、最高限价

预算金额：人民币617053.92元/年

最高限价：人民币617053.92元/年；投标人投标报价不得高于最高限价，否则作为无效投标处理。