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一、项目概况
本项目为五星街道部分城中村消防巡查服务项目，深入贯彻落实上级关于消防工作指示精神，维护五星街道火灾形势平稳，及时消除南河沿、老航仪、团团河等道路狭窄城中村火灾隐患，特组织实施五星街道部分城中村消防巡查服务项目。
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[bookmark: heading_23]1、消防安全巡查
负责宣传消防法律法规、方针政策及相关要求，对南河沿、老航仪、横街、鲍家弄、陈家弄、团团河、车水弄定时巡查，发现各类消防事故隐患问题，同时做好巡查记录并按期复查，对拒不整改的及时报街道有关职能部门协调解决。
定期对辖区店铺及居民进行消防安全知识技能宣传教育和培训，知道督促店铺、商家配备灭火器等消防设备，并进行灭火和应急疏散演练。
每月向采购人书面汇报本辖区消防工作及巡查计划完成情况。
负责网格内消防隐患整改跟踪，处置网格信息员排查上报的消防隐患事件。
认真核查群众上报的消防案件，及时反馈给上级部门。
配合上级消防部门的工作，积极参加区、街道、社区组织的各类消防活动。
完成上级指派的其他消防巡查工作。
2、消防救援
学习和掌握消防安全方面的法律、法规和方针政策以及消防火灾扑救方面的知识与技能，熟悉消防器材的使用与维护保养。
严格落实执勤战备要求，按规定值班制度，做好小型突发火灾事故应急处置。
定期开展灭火基本技能训练，熟悉本辖区情况，提高扑救初起火灾的能力。
以救早、灭小和“十分钟到场”的扑救初起火灾为目标，按照职责参加初起火灾扑救工作。
听从上级消防部门调遣，协助配合公安消防队、专职消防队扑救社会火灾。
对本辖区内火灾事故，应及时向上级部门报告事故情况，并积极协助有关部门做好应急处置、现场保护、善后处理、调查取证等工作。
及时反映消防工作中发现的隐患并做好火警信息的上报。
开展防火巡查，报告消防安全隐患，并提出消防安全隐患整改建议。
完成上级指派的其他消防火灾扑救工作。
有承诺接到招标人应急消防处置通知之时起，尽快能达到现场，并能展开处置工作或提出实质性解决方案。
三、作业范围
五星街道南河沿等周边指定地块区域。
1、上述范围为目前作业范围，仅供参考，乙方应前期对本项目作业范围自行现场踏勘，充分了解作业范围及服务标准及要求，甲方有权根据实际情况进行辖区内工作范围的调整。
2、投标人必须承诺：
（1）具体工作范围，招标人可根据实际情况进行调整，投标人承诺对此无条件响应。
（2）服务期内，对调整的区域作业作出无条件响应并接受招标人及有关部门的考核，未按要求服务的，接受并承担相关考核罚款。
（3）服务期内，对上述区域外可能调整新增区域的作业服务作出无条件响应，但服务费用不因此而增加，愿无偿承担此可能预期增加的所有费用。
四、人员、设备要求
（一）人员配置基本要求（人数不少于基本要求）
1.巡逻队长1名，男，身体健康，有责任心，有管理经验。
2.巡逻人员2名，男，身体健康，有责任心，工作认真。
（二）车辆基本要求（车辆不少于基本要求）
消防车数量：小型消防四轮车1辆，小型消防三轮车1辆。
规格：其中小型消防四轮车辆水箱容积不低于1.3立方米。额定乘员不低于2人，因老旧小区道路狭窄，要求车辆宽度不长于1.6米。
配置要求：高压水泡灭火射程30米以上，消防水枪、消防锤、消防斧、消防铁锹、消防钳、消防水带、消防栓扳手、消防呼吸器、干粉灭火器、手电筒、消防手套、安全腰带、消防靴、消防头盔等消防设备，集LED爆闪长排警灯、警笛扬声器和喊话器。
投标人自行配备消防车，项目履约完成后自行撤场，招标人不再承担车辆维修、保险、油耗、折旧等任何相关费用。
（三）设备基本要求（设备不少于基本要求）
数量要求：消防应急包2个、氧气包2个、应急扬声器1个、消防斧2把、应急警戒2卷带、应急手电2只、消防水带4支、ABC干粉灭火器12支（4KG)、杜邦特强防护服4套、二氧化碳灭火器8支（8KG)、适用用于电器火灾干粉灭火器3支、消防头盔4个、消防战斗靴4双、消防防护手套4双、消防梯2个、干粉灭火弹（8公斤)20个、应急医疗箱1个。
技术要求：满足国家相关消防要求，满足项目需求。
投标人自行配备消防设备，项目履约完成后自行撤场，招标人不再承担设备维修、保险、折旧等任何相关费用。
五、服务期限
服务期限：贰年，合同一年一签，每年根据考核情况决定是否续签。
六、承包方式
固定总价包干
七、考核要求
招标人会及时将上级管理部门要求传达给投标人，投标人需在接到相关通知后执行相关工作。如因投标人未执行或执行不全面的，造成招标人被上级检查扣分情况，投标人要负连带责任：
1、投标人需合理安排人员对巡逻范围内区域进行全面消防巡逻，及时发现问题及时处置，防止潜在火灾的发生。如遇居民举报、上级巡查、考评问题，没有处理好的一次处罚1000元。如被媒体曝光，一次处罚5000元；
2、投标人需定期对辖区店铺及居民进行消防安全知识技能宣传教育和培训，知道督促店铺、商家配备灭火器等消防设备，如每月不宣传及督促造成火灾问题的，一次处罚2000元；
3、针对居民举报、巡查发现和市、区派单的整改问题，投标人应及时组织人员处理。如发生火灾不及时上报情况，一次处罚2000元；
4、投标人应配备专业的消防设备与车辆，对发生火灾要求15分钟到达现场进行处置，如未及时到达现场处置的，一次处罚2000元；
5、注意抓好巡逻、火灾扑救安全工作，发生安全事故，均由投标人自行解决。安全事故造成不良影响的一次扣2000元；
6、投标人在火灾扑救过程中，因投标人自身原因造成重大安全事故的一经发现（包括但不限于群众举报、媒体曝光、职能部门巡查处理等方式），本项目的中标（成交）合同立即终止，且投标人需向招标人支付中标（成交）合同金额5%的违约金及其他相应损失。
7、乙方未按要求每月向甲方书面汇报月度巡查情况，发现1次扣2000元。
8、以上考核措施为暂行内容，在合同实施期间，招标人有权根据项目实际情况对相关考核、规章制度进行修改、细化、调整，相关考核、规章及奖罚措施等也会逐年修订，投标人必须无条件接受。
八、验收要求：
招标人按照招标文件要求和相关标准验收，若验收不合格，招标人将终止合同，且招标人无需承担任何赔偿义务。
九、付款方式
每年分四次支付，每季度服务期满经考核合格后，下个月的25日前支付，考核扣款等扣除项均在当期季度服务费中按实扣除。
十、预算金额、最高限价：
预算金额：人民币26万元/年
最高限价：人民币26万元/年，投标人的报价不得高于最高限价，否则作为无效投标处理。

