常州市第一中学10kV变电房运维项目

项目编号:ZYJS-SC2024037

竞争性磋商文件

采购人：常州市第一中学

采购代理机构：常州中宇建设工程管理有限公司

二零二四年三月

- 总  目  录

第一章  竞争性磋商公告	1

第二章  供应商须知	6

第三章  项目需求	21

第四章  合同主要条款	25

第五章  评标方法与评标标准	33

第六章  响应文件格式	36

友 情 提 醒	45

- 第一章  竞争性磋商公告

项目概况

(常州市第一中学10kV变电房运维项目) 的潜在供应商应在（常州钟楼区大仓路65号（博济五星智造园）8号楼2楼常州中宇财务室）获取采购文件。并于2024年3月27日10点30分（北京时间）前提交响应文件。

## 一、项目基本情况：

项目编号：ZYJS-SC2024037

项目名称：常州市第一中学10kV变电房运维项目

采购方式：□竞争性谈判 ☑竞争性磋商 □询价

本项目预算金额：6.8万元/年

本项目最高限价：6.8万元/年，供应商的报价不得高于最高限价，否则作为无效响应处理。

采购需求：常州市第一中学10kV变电房运维项目,变电房包含10千伏电压等级高配 1 座，变压器共 2 台，容量为 2500千伏安，为加强用电设备专业化管理，提高用电设备正常运行和安全运行的可靠性，提高用电设备效率，降低事故，需要对该变电房进行委托管理运维服务。

合同履行期限：自合同签订之日起一年。

本项目不接受联合体。

## 二、申请人的资格要求：

1.具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，提供有效的营业执照副本；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；资产运营良好，不存在因借贷、担保等可能影响供应商履行本招标项目的情况，具有良好的经营业绩，有提供优质服务的能力；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.具有有效的承装（修、试）电力设施许可证五级及以上资质；

6.具有有效的安全生产许可证；

7.拟派本项目运维人员具有有国家电网和相关部门核发的从事相关工作的特种作业操作证（高压电工作业），并同时提供供应商为其缴纳的近三个月（2023年12-2024年2月）社保证明材料；

8.参加招标活动前二年内，在经营活动中无重大违法记录或无不良行为记录（如该记录对禁止参与招投标活动有明确规定的，则从其规定）；

9.无其他法律、行政法规规定的禁止参与招投标活动的行为；

10.未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

11.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动；与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织，不得参加投标；

12.本项目不接受联合体形式。

## 三、获取采购文件

时间：2024年3月15日至2024年3月22日，每天上午8:30至11：00，下午13:30至17:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：常州钟楼区大仓路65号（博济五星智造园）8号楼2楼常州中宇财务室

方式：（磋商供应商可采取以下任一种方式获取竞争性磋商文件）

(1)线下报名：将报名材料（供应商报名表盖章件及汇款凭证截图）扫描发至本公司邮箱“zhongyuzhaobiao111@163.com”并按要求交纳采购文件费用后，采购文件以邮件形式发送至供应商邮箱。

户    名：常州中宇建设工程管理有限公司

开户银行：中国工商银行股份有限公司常州勤德支行

账    号：1105052609000510202

财务室电话（查询标书款情况）：0519-85782855

(2)现场报名：竞争性磋商文件现场购买地点：常州钟楼区大仓路65号（博济五星智造园）8号楼2楼常州中宇财务室。

售价：人民币叁佰元/份（从企业账户缴入代理机构银行账户或现场报名缴纳,缴款时请备注所投项目编号），竞争性磋商文件售后一概不退。未获取竞争性磋商文件的磋商供应商不得参与投标。磋商供应商获取竞争性磋商文件时应提供如下材料：

①供应商报名表（格式见网站首页资料下载板块）

## 四、响应文件提交

截止时间：2024年3月27日10点30分（北京时间）

地点：常州钟楼区大仓路65号（博济五星智造园）8号楼2楼常州中宇招标中心开标室

## 五、开启

时间：2024年3月27日10点30分（北京时间）

地点：常州钟楼区大仓路65号（博济五星智造园）8号楼2楼常州中宇招标中心开标室

## 六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 七、其他补充事宜

1、磋商保证金要求

本项目免收磋商保证金。

2、澄清：

①对竞争性磋商文件需要进行澄清或有疑问的供应商，均应在2024年3月22日17：30 前按竞争性磋商公告中的通讯地址，将澄清或疑问内容一次性以书面形式并加盖公章送达采购代理机构，否则视为无有效澄清或疑问。

②有关本次采购的事项若存在变动或修改，竞争性磋商代理机构将通过补充或更正形式在采购公告原发布网站上发布，因未能及时了解相关最新信息所引起的投标失误责任由供应商自负。

3、响应文件制作份数要求：

正本份数：1份，副本份数：2份；响应文件应按顺序胶装成册，并编制响应文件目录索引。不论供应商成交与否，响应文件均不退回。

## 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

## 1.采购人信息

名    称：常州市第一中学

地　　址：常州市椿桂坊苏家弄55号

联系方式：朱老师   13815054588

2.采购代理机构信息

名    称：常州中宇建设工程管理有限公司

地　　址：常州钟楼区大仓路65号（博济五星智造园）8号楼2楼209室

联系方式：0519-85785155

3.项目联系方式

项目联系人：蒋鹏飞

电　　话：0519-85785155

注:上述个人信息由于工作需要经机构或本人同意对外公布。

- 第二章  供应商须知

### 一、总则

#### 1、采购方式

本次采购采取竞争性磋商方式，本文件仅适用于竞争性磋商公告中所述项目。

#### 2、合格的供应商

2. 1满足竞争性磋商公告中“供应商资格要求”的规定。

2. 2 满足本文件实质性条款的规定。

2. 3本竞争性磋商文件中所有带★号的内容均为实质性条款，如供应商递交的响应文件不符合实质性条款的要求，将作为无效响应文件处理。

#### 3、适用范围及定义

#### 3.1适用范围

依据公开、公平、公正、诚实信用的原则制定本须知。

#### 3.2定义

3.2.1 “重大违法记录”系指磋商供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。

3.2.2“不良行为记录”系指供应商发生下列情形之一：

- 被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

- 在招投标活动中因违反相关规定被政府采购及招投标监管部门列入不良行为记录名单的（包含本须知第16.5条中相关内容）。

3.2.3“参加采购活动前二年”是以响应文件的递交截止时间为时间点向前追溯。

#### 4、磋商费用

4.1 供应商应自行承担所有与参加竞争性磋商有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2招标代理服务收费标准

成交供应商须按其成交总金额的1.5%计算并支付成交服务费和相关费用。其中成交服务费收费最低为人民币3000元，若按上述计算方式不足人民币3000元的，则按人民币3000元收取。

4.3本次招标按4.2条内容计算中标服务费，成交供应商在成交通知书发出之日起五个工作日内向采购代理机构缴纳，否则采购代理机构有权直接从其磋商保证金中扣除该项费用。

#### 供应商代表

指全权代表参加招标活动并签署响应文件、与采购人签署合同的人，如果供应商代表不是法定代表人，须提供有效的《授权委托书》（格式见第六章 响应文件格式）。同一供应商不得授权多人作为同一项目的供应商代表，否则其响应文件将被作为无效响应。

### 二、竞争性磋商文件

#### 6、竞争性磋商文件构成

6.1 竞争性磋商文件是用以阐明所需内容、竞争性磋商程序的资料。本竞争性磋商文件、招标代理机构在开标前发出的答疑纪要和其他补充修改函件，均是竞争性磋商文件的组成部分，对供应商起约束作用。竞争性磋商文件有以下部分组成：

（1）竞争性磋商公告

（2）供应商须知

（3）项目需求

（4）合同条款及格式

（5）评标方法与评标标准

（6）响应文件格式

请仔细检查竞争性磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2 供应商应认真阅读竞争性磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按竞争性磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对竞争性磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

6.3供应商一旦购买了本竞争性磋商文件并决定参加投标，即被认为接受了本竞争性磋商文件的规定和约束，供应商应当按照竞争性磋商文件的规定制作响应文件并参加竞争性磋商。

#### 7、竞争性磋商文件的澄清

7.1 任何要求对竞争性磋商文件进行澄清的供应商，均应按磋商公告规定的提疑时间及要求前，以书面形式并加盖公章送达采购代理机构，否则视为无有效疑问或澄清。

7.2若供应商认为设置的资质、条件、技术要求、商务条款、评标办法（评分标准）等存在歧视或不公正待遇的，应在上述期限内提出异议，否则视为无有效异议。供应商根据采购代理机构的答复作出是否继续参加竞争性磋商的决定。

7.3 采购人或采购代理机构将视按照上述7.1、7.2条规定收到的要求澄清或提出异议事项决定是否发布澄清修改公告，或就个性化的问题回复提出澄清要求的潜在供应商。为避免不正当竞争或可能泄露采购人机密等不利情形，采购代理机构对供应商的疑问可以作选择性答复。

7.4 有关本次采购的事项若存在变动或修改，采购代理机构将通过补充或更正形式在采购公告原发布网站上发布，因未能及时了解相关最新信息所引起的投标失误责任由供应商自负。

#### 8、竞争性磋商文件的修改

8.1 竞争性磋商文件发出后，在规定响应文件递交时间截止前任何时间，采购人或采购代理机构均可主动地或在解答供应商提出的澄清问题时对竞争性磋商文件进行修改，采购代理机构将通过补充或更正形式在采购公告原发布网站上发布，因未能及时了解相关最新信息所引起的投标失误责任由供应商自负。

8.2采购人或采购代理机构有权按照法定的要求推迟竞争性磋商截止日期和竞争性磋商开始日期。

8.3竞争性磋商文件的修改和补充文件将作为竞争性磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

### 三、响应文件的编制

#### 9、响应文件的语言及度量衡单位

9.1 供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构就有关竞争性磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 10、响应文件构成

10.1 供应商编写的响应文件构成详见第六章《响应文件格式》。

10.2 供应商应将响应文件按顺序胶装成册，并编制响应文件资料目录。

#### 11、证明供应商资格及符合竞争性磋商文件规定的文件

11.1供应商应按要求提交资格证明文件及符合竞争性磋商文件规定的文件。

11.2供应商应提交证明其有资格参加竞争性磋商和中标后有能力独立履行合同的文件。

11.3供应商除必须具有履行合同所需提供的服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

11.4供应商信用信息查询要求

查询渠道为“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）,查询截止时间为本项目响应文件接收截止时间。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

#### 12、投标配置与分项报价表

12.1供应商应按照竞争性磋商文件规定格式填报竞争性磋商报价与分项报价表，在表中标明各分项报价内容。每个分项只允许有一个报价，任何有选择的或附有条件的报价将视为无效响应。本次招标不接受备选方案。

12.2有关报价的内容

本项目报价为固定总价包干，报价应包括竞争性磋商采购文件所确定确定的采购范围相应服务的提供、人员配备（包括工资和补贴）、设施工具、保险、劳保、管理、各种税费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，以及为完成该项服务项目所涉及到的一切相关费用，采购人不再支付其他任何费用。

磋商报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，供应商不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，供应商所报价格在合同响应、实施期间不因市场变化因素而变动。

12.3货币

响应文件中的单价和总价应采用人民币报价，以元为单位标注。报价应是唯一的，招标方不接受有选择的报价和方案。当数量和单价之积不等于总价时，以单价为准重新计算总价。

12.4 投标配置与分项报价表上的价格应按下列方式分开填写：

（1）项目单价：按投标配置及分项报价表中要求填报；

（2）项目总价：按各项目单价与数量乘积的总和。

#### 13、偏离表

13.1供应商应对竞争性磋商文件中规定的商务及技术部分给予充分的考虑。详见第六章《偏离表》相关要求。

13.2 带★号的内容要求必须进行实质性响应，不响应和负偏离都将视为无效响应；

13.3供应商认为需要的其他技术文件或说明。

#### 14、服务承诺及服务机构、人员的情况介绍

14.1供应商的服务承诺应按不低于竞争性磋商文件中商务要求的标准。

14.2供应商的服务机构、服务的制度、服务人员。

14.3提供参加本项目实施的组成人员资历表，包括每个组成人员的技术职业资格和项目中承担的角色。

#### 15、响应函和报价一览表

15.1供应商应按照竞争性磋商文件中提供的格式完整、正确填写响应函、报价一览表。报价一览表必须按照本文件格式要求填写并按照格式要求在规定位置盖章及签字。

15.2 报价一览表中的价格应与响应文件中投标配置与分项报价表中的价格一致。如出现不一致的情况，评标时一律按报价一览表中价格为准。

15.3报价一览表分项报价加和汇总与总价不一致以分项报价为准进行修正。

#### 16、磋商保证金

16.1 供应商提交的磋商保证金应从供应商银行账户电汇或转账形式一次性递交至采购代理机构指定账户。

16.2竞争性磋商时，对于未按竞争性磋商公告要求提交磋商保证金的，将被视为无效响应而予以拒绝。

16.3未中标的供应商的磋商保证金，将在成交通知书发出之日起5个工作日内予以退还，不计利息。

16.4 成交供应商的磋商保证金，在合同签署并向采购代理机构进行备案后退还。

16.5 下列任何一种情况发生时，磋商保证金将不予退还，已经中标的，取消其中标资格，并列入本采购代理机构不良行为记录名单予以公布，在一至两年内不得参与本采购代理机构组织的项目。已经签约的，所签订的合同无效，同时采购人及采购代理机构不承担任何责任：

（一）供应商提供虚假材料谋取中标（成交）的；

（二）供应商采取不正当手段诋毁、排挤或串通他人的；

（三）供应商扰乱开标、评标现场、影响评审或办公秩序的；

（四）捏造事实、提供虚假材料、以非法手段取得证明材料或者未按规定程序进行质疑、投诉、诉讼，影响项目正常进行的；

（五）提出不当要求，向采购代理机构或采购人进行恶意敲诈的；

（六）成交供应商在规定期限内未交纳中标服务费或不缴纳履约保证金的。

（七）中标（成交）后，无正当理由拒不签订合同或者合同签订后未能履行又不按约赔偿的；

（八）向评审专家、采购人、其他项目参与人或招标工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

16.6成交供应商违反第16.5条规定，并且导致成交无效的，采购人可以与排位在原成交供应商之后第一位的成交候选人签订采购合同或重新委托进行招标，同时，采购人或采购代理机构有权要求原成交供应商承担相应损失（包括但不限于以下损失）：

（一）原招标活动产生的合理费用；

（二）如最终成交价高于原成交价的，原成交供应商应当以成交价的差价对采购人进行赔偿。

#### 17、响应文件的有效期

17.1自竞争性磋商当日起60天内，响应文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的响应，将被拒绝。

17.2 在特殊情况下，采购人或采购代理机构于原有效期满之前，可向供应商提出延长有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购人或采购代理机构的这一要求而放弃参加竞争性磋商，磋商保证金将尽快退回。同意延长有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。第16条有关磋商保证金的相关规定在延长期内继续有效，同时受有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

#### 18、响应文件份数和签署

18.1 供应商应严格按照竞争性磋商公告要求的份数准备响应文件，每份响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

18.2 响应文件的正本和所有的副本均需打印或复印，按顺序胶装成册，并编制响应文件目录索引，且由供应商法定代表人或其授权代表签字。授权代表为非法定代表人时，须将法定代表人以书面形式出具的“法定代表人授权书”（原件）附在响应文件中。

18.3 除供应商对错处做必要修改外，响应文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由响应文件签署人签字或盖章。

### 四、响应文件的递交

#### 19、响应文件的密封和标记

19.1供应商应将响应文件正本和所有副本密封，并加盖供应商公章。不论供应商中标与否，响应文件均不退回。

19.2 密封的响应文件应：

(1) 在封皮上注明供应商名称，如因标注不清而产生的后果由供应商自负。按本项目竞争性磋商公告中注明的接收时间和接收地点送达采购代理机构。

(2) 注明投标项目名称、项目编号及“开标时启封”的字样。

(3) 所有响应文件密封口须加盖供应商公章、法定代表人或授权委托人签字或盖章。

19.3 如果响应文件被宣布为“迟到”时，采购代理机构将原封退回。

19.4 未按要求密封和加写标记的响应文件，采购代理机构将予以拒绝。采购代理机构对响应文件的误投或过早启封概不负责，对由此造成提前开封的响应文件，采购代理机构有权拒绝。

#### 20、响应文件递交截止时间

20.1供应商应当在竞争性磋商文件要求提交响应文件的截止时间前，将响应文件送达规定地点。

20.2 采购人或采购代理机构可以按照规定，通过修改竞争性磋商文件有权酌情延长响应文件递交截止时间，以书面形式通知所有购买竞争性磋商文件的供应商。在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

20.3迟于响应文件递交截止时间的，采购代理机构将有权拒绝接收其响应文件。公证人员或供应商代表当众检验响应文件的密封情况，确认无误后方可进行拆封。

#### 21、迟交的响应文件

21.1 采购代理机构将拒绝并原封退回在竞争性磋商公告规定的响应文件递交响应文件递交截止时间后收到的任何响应文件。

21.2采购代理机构对响应文件在送达过程中的遗失或损坏不负责。

#### 22、响应文件的修改和撤回

22.1 供应商在递交响应文件后，可以修改或撤回其响应文件，但这种修改和撤回，必须在规定的响应文件递交响应文件递交截止时间前，以书面形式并加盖供应商公章通知采购代理机构，修改或撤回其响应文件。

22.2 供应商的修改或撤回文件应按规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”和“撤回”字样。修改文件必须在响应文件递交响应文件递交截止时间前送达采购代理机构。

22.3 在响应文件递交截止时间之后，供应商不得对其响应文件作任何修改。

22.4 在响应文件递交截止时间至竞争性磋商文件中规定的响应文件有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其投标，否则其磋商保证金将不予退还。

### 五、磋商与评审

#### 23、磋商

23.1采购代理机构按本须知规定的时间、地点主持竞争性磋商活动。磋商活动由采购代理机构、采购人、供应商代表及有关方面代表参加。

23.2参加磋商的供应商法定代表人或授权委托代理人应携带本人身份证明签名报到，以证明其出席竞争性磋商活动。供应商法定代表人或授权委托代理人未准时参加磋商活动的视为自动放弃竞争性磋商，其响应文件将不予评审、不予退还。

23.3现场由公证人员或供应商代表查验响应文件密封及签章情况。

23.4磋商小组对供应商递交的响应文件进行审查，可根据评审情况分别对审查通过的供应商进行磋商。

23.5视评审情况需要，供应商代表进行澄清、回复磋商小组的提问；

23.6视评审情况需要，进行包括但不限于价格、技术以及售后服务等商务条款的商讨；

23.7供应商最终填写总报价，（至少二次，响应文件中的报价为首次报价，合同单价按最终总报价同比例浮动）、填写承诺函；

23.8报价超预算者不成交；

23.9磋商小组经过与供应商的磋商，根据供应商的承诺、响应程度和供应商的最终报价进行综合评审。

23.10如磋商过程中出现本竞争性磋商文件未尽事宜，由磋商小组根据有关法律、法规以及项目实际情况讨论决定。

#### 24、磋商小组

24.1 采购代理机构将根据项目特点和有关规定组建磋商小组，由采购人代表和评审专家组成，并独立开展评审工作。磋商小组对响应文件进行审查、澄清、评估、比较。

24.2采购人可以推荐代表参加磋商小组。但人数不得超过磋商小组成员总人数的三分之一。参加评审的采购人代表，必须向采购代理机构提交采购人代表身份授权函或证明。

24.3磋商小组应以科学、公正的态度参加评审工作并推荐成交候选人。评审专家在评审过程中不受任何干扰，独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。

24.4磋商小组将对供应商的商业、技术秘密予以保密。

24.5未经磋商小组批准，其他任何人员禁止进入评审现场。

24.6 磋商小组成员负责具体的评审事务，并独立履行以下职责：

24.6.1 审查、评价响应文件是否符合竞争性磋商文件的要求，并作出评价；

24.6.2 要求供应商对响应文件有关事项作出澄清或者说明；

24.6.3 对响应文件进行比较和评价；

24.6.4 确定成交候选人名单，以及根据采购人委托直接确定成交供应商；

24.6.5 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

24.7 磋商小组成员应当履行下列义务：

24.7.1 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

24.7.2 按照竞争性磋商文件规定的评标办法进行评审，对评审意见承担个人责任；

24.7.3 对评审过程和结果，以及供应商的商业秘密保密；

24.7.4 参与评审报告的起草；

24.7.5 配合相关部门的投诉处理工作；

24.7.6 配合采购代理机构答复供应商提出的质疑。

#### 25、磋商过程的保密与公正

25.1竞争性磋商结束后，直至向成交供应商授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向供应商或与评审无关的其他人员透露。有关成交信息，须经竞争性磋商文件规定的程序报批后，由采购代理机构书面通知有关单位。采购代理机构对除此以外的其他渠道得悉的任何信息都不承担责任，并保留对其信息来源追究的权力。

25.2在响应文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，供应商试图向采购人、采购代理机构和磋商小组成员施加任何影响，都将会导致其投标被拒绝，并承担相应的法律责任。

25.3 在评审期间，采购代理机构将通过指定联络人（非磋商小组成员）与供应商进行联系。

#### 26、磋商的澄清

26.1评审期间，为有助于对响应文件的审查、评价和比较，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确的内容进行澄清。

26.2供应商必须按照磋商小组通知的时间、地点派技术和商务人员进行答疑和澄清，书面澄清的内容须由供应商法定代表人或授权代表签署，并作为响应文件的补充部分，但实质性内容不得做任何更改。

26.3 接到磋商小组澄清要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。

#### 27、对响应文件的审查

27.1响应文件初审分为资格性检查和符合性检查。

资格性检查：依据法律法规和竞争性磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件、磋商保证金等进行审查，以确定供应商是否具备参与竞争性磋商的资格。

符合性检查：依据竞争性磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性磋商文件的实质性要求作出响应。

27.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了竞争性磋商文件的要求。实质性响应是与竞争性磋商文件要求的全部实质性条款、条件和规格相符且其余非实质性技术及商务条款没有重大偏离和保留。

所谓重大偏离或保留是指与竞争性磋商文件规定的主要技术指标或重要的商务条款或除上述以外的多项指标要求存在负偏离，或者在实质上与竞争性磋商文件不一致，而且限制了合同中采购单位的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过磋商小组三分之二及以上成员的认定。磋商小组判断响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

27.3如果响应文件实质上没有响应竞争性磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的投标。

27.4磋商小组将对确定为实质性响应的响应文件进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

(1) 如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准进行修正；

(2) 当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准进行修正。只有在磋商小组认为单价有明显的小数点错误时，才能以标出的总价为准，并修改单价；

(3) 数量不符合竞争性磋商文件要求的作为未实质性响应竞争性磋商文件处理，该响应文件将不予以详细评审，也不得中标；

(4)当分项报价与汇总总价不符时，以分项报价为准重新计算总价（总价已注明优惠的除外）。

27.5磋商小组将按上述修正错误的方法调整响应文件中的报价，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其响应文件将被拒绝。

27.6磋商小组将允许修正响应文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方。

27.7竞争性磋商文件提供的工艺、材料、设备、参考的商标或样本目录号码等仅作为说明并没有限制性，磋商供应商在响应文件中可以选用替代标准，但这些替代标准要优于或相当于技术规格中要求的标准，以满足采购单位的需要。

#### 28、无效响应条款和废标条款

28.1无效响应条款

（1）未按本次竞争性磋商公告及竞争性磋商文件相关要求交纳磋商保证金的；

（2）供应商不具备竞争性磋商文件中规定资格要求的；

（3）未按照竞争性磋商文件规定要求密封、无单位盖章、无法定代表人或授权代理人签字盖章的；

（4）供应商在报价时采用选择性或是附有条件的报价；

（5）经磋商小组认定与竞争性磋商文件有重大偏离；

（6）响应文件的有效期不满足竞争性磋商文件要求的；

（7）报价超过规定的预算金额或者最高限价的；

（8）有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

① 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

② 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

③ 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

④ 不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

⑤ 不同供应商的响应文件相互混装；

⑥不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人的账户转出。

（9）磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

（10）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（11）竞争性磋商文件明确规定无效的其他情形；

（12）其他被磋商小组认定无效的情况；

（13）其他法律、法规及本竞争性磋商文件规定的属无效响应的情形。

28.2废标条款：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响招标公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能接受的；

（4）因重大变故，招标任务取消的。

#### 29、评审

29.1磋商小组将仅对按照本须知有关规定确定为实质上响应竞争性磋商文件要求的响应文件进行评审。

29.2本项目评标办法采用综合评分法，是指响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为第一成交候选人的评分办法（详见第五章评标方法与评标标准）

29.3 磋商小组有权评定成交供应商，同时也有权拒绝任何或所有供应商中标。同时，为维护国家利益，采购人在授予合同之前仍有选择或拒绝任何或全部投标的权力，且无须向受影响的供应商承担任何责任。

### 六、定标

#### 30、确定预成交供应商

30.1磋商小组根据本竞争性磋商文件规定评分办法与评分标准向采购人推荐成交候选人。

30.2采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的成交供应商候选人名单中按顺序确定成交供应商。采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的成交供应商候选人顺序确定成交供应商，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的成交供应商候选人为成交供应商。采购人也可以事前授权评委会直接确定预成交供应商。

30.3预成交供应商确定后，采购代理机构将预成交供应商、预成交金额、评委名单等信息在相关媒体网站进行公示，公示时间为1个工作日。

#### 31、质疑处理

31.1供应商认为竞争性磋商采购文件、磋商过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出，并必须在上述规定期限内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，同时出具相关必要证明（证据）材料。

31.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目招标活动的供应商。

31.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章，不得加盖合同专用章、投标专用章等各种形式的专用章。

供应商可以委托代理人进行质疑，应当提交供应商签字盖章的授权委托书，授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

31.4以联合体形式参加采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

31.5供应商未在第31.1条规定的时限内向招标代理机构提出质疑、质疑不符合第31.1至第31.4条规定的将被视为无效质疑，采购代理机构不予受理。

31.6在有效质疑期内，若质疑仅是对采购文件设置的资质、条件、技术要求、商务条款、评标办法（评分标准）等内容的，因该等质疑的设置已在本章节第7条（采购文件的澄清）中予以设定，此时不再作为有效质疑被审查。

31.7提出质疑的供应商及被质疑的供应商的磋商保证金在质疑处理期间，暂不予退还。

31.8采购代理机构将在收到磋商供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

31.9被质疑的供应商应当配合招标代理机构对质疑内容调查取证，并提供所需的相关资料，否则，视同质疑成立。

31.10在有效质疑期内，如有参加磋商的供应商提出有效质疑，并因此可能对成交结果产生影响，而最终被取消成交的，采购代理机构对成交单位不承担任何责任。

31.11若异议供应商对采购代理机构答复不满意的，双方应通过友好协商解决；协商不成的，可向常州仲裁委员会申请仲裁。

31.12供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据规定报请行业监管部门对该供应商进行相应的行政处罚。

#### 32、成交通知书

32.l 预成交公告发布后，招标代理机构将向成交供应商发出成交通知书。

32.2 成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃中标，且不影响其成交服务费的支付。

32.3采购代理机构及采购人对未成交供应商不承担解释其未中标原因的义务。

### 七、授予合同

#### 33、签订合同

33.l采购人和成交供应商应当自成交通知书发出之日起三十日内，按照竞争性磋商文件和成交供应商的响应文件订立书面合同。采购人和成交供应商不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

33.2 签订合同及合同条款应以竞争性磋商文件、成交供应商的响应文件及招标过程中有关澄清、承诺文件为依据。

33.3 签订合同后，成交供应商不得将合同相关服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，成交供应商的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

33.4成交供应商未按期签订合同的，采购人可以与排位在成交供应商之后第一位的成交候选人签订合同或重新委托进行招标：

33.4.1成交供应商因不可抗力导致无法按期签订合同的，应当在不可抗力发生之日起5日内提出，并提供书面证据，采购人及成交供应商互不承担任何责任及损失。

33.4.2成交供应商无正当理由未在规定的时间内与采购人签订合同的，视为自动放弃中标资格，采购代理机构有权不予退还其所交的磋商保证金，由此给采购人造成损失的，成交供应商还应承担赔偿责任。

#### 34、货物或服务的增加和减少

采购人在授予合同时，需追加与合同标的相同的货物或服务的，在不改变价格水平、合同及其他条款的前提下，采购人可以与成交供应商协商签订补充合同，但增加的数量或金额不得超过中标货物和服务数量或金额的10%。

- 第三章  项目需求

一、项目概况：

常州市第一中学10kV变电房运维项目,变电房包含10千伏电压等级高配 1 座，变压器共 2 台，容量为 2500千伏安，为加强用电设备专业化管理，提高用电设备正常运行和安全运行的可靠性，提高用电设备效率，降低事故，需要对该变电房进行委托管理运维服务。

二、基本服务内容：

1、标准化巡视

成交单位现场运维人员经过安全生产教育和设备巡视、设备维护、倒闸操作、带电检测等岗位技能培训，经考试合格上岗。运维人员根据用户变电站现场实际情况规划巡视路线，巡视过程严格执行标准化作业，保证巡视质量。对于不具备可靠的自动监视和告警系统的设备，会适当增加巡视次数。现场巡视工器具合格、齐备。巡视完成后填写巡视记录。

2、专业化检测

（1）在线带电检测

成交单位通过专业检测设备对变压器、高低压开关柜及其他相关二次设备进行在线带电检测。

（2）标准化操作

成交单位严格遵守规程要求进行变电站设备常规操作，操作全过程录音，并归档保存。

3、精细化设备管理

成交单位对巡视过程中发现的设备缺陷及时进行统计，根据缺陷的严重程度进行分类，与采购人进行沟通后组织消缺。

三、具体服务要求：

★1、成交单位运维人员严格遵守国家电网公司电力安全工作规程，均持有国家电网和相关部门核发的从事相关工作的特种作业操作证及高压电工证，运维人员人数要求为4名，其中一人为项目负责人。

2、变电所采用集中监控、现场无人值班、定期巡视管理模式，全天24小时应急响应。变电所每月巡视不少于2次，紧急事件1小时内响应。采购人在举行重大考试和活动时有人在现场值守，保证考试和活动的用电安全。

3、成交单位按附件《变配电设施委托管理内容》对采购人变电站的设施进行标准化管理,每月提供一份变电站运行管理月报表给采购人，年底提供一份变电站运行管理年报表给采购人。

4、成交单位应负责对变电站按电力行业的设备运行管理标准进行规范管理，确保变电站的正常、安全运行,并保持站内环境整洁。

5、成交单位在运行中发现的设备缺陷和事故隐患应及时通知采购人，书面提出处理建议，由采购人采取措施进行消缺排除，成交单位应协助配合并做好有关记录。如采购人委托成交单位进行消缺排除，双方需事先签定补充委托协议，成交单位可按实际消耗的材料和人工向采购人进行结算。

6、变电站在运行中如发生（设备损坏）事故，成交单位应及时通知采购人，成交单位协助采购人处理事故，并做好事故处理记录。非成交单位操作过失原因造成的设备损坏故障处理，采购人可委托成交单位处理事障，双方事先需签定委托协议，成交单位可按实际消耗的材料和人工向采购人进行结算。由成交单位操作过失原因造成的设备损坏故障，经第三方鉴定确认者，成交单位应及时处理故障、负责修复、做好记录，修复费用及责任由成交单位承担。

7、成交单位的管理内容及标准必须符合国家相关职能部门(供电部门)的要求。

8、成交单位在采购人校区服务人员如要进行调换，需提前向采购人提出书面申请，得到采购人签字确认后才可进行调换。

四、附件《变配电设施委托管理内容》：

为保障10kV配电室的安全运行及对设备运行情况及时了解，消除故障隐患，必须对高、低压柜、直流屏、变压器、接地系统等设备和装置进行定期维护、检修和年检，具体内容如下:

（一）高压配电柜

1、检查母线接头处有无变形、有无放电变黑痕迹。

2、检查母线上绝缘子有无松动和损坏。

3、高压柜内的机械闭锁电气闭锁应动作准确、可靠开关小车推拉应灵活，无卡阻现象。

4、高压柜的接地应牢固良好，装有电器的可开启的门应以裸铜软线与接地金属构件可靠地连接。

5、高压柜内二次回路的连接件，均应采用铜质制品牢固紧接，绝缘件采用自熄性阻燃材料并应清洁干燥。

6、高压柜内外设备每半年一次对其进行清理与检查。

7、高压柜的正面各电器、端子排等，应标明编号、名称、用途及操作位置，其标明的字迹应清晰、工整、不易脱落。

8、每三年一次按预防性试验规程对高压柜进行预防性试验并将试验报告交采购人存档。

（二）蓄电池直流屏

1、每个月对蓄电池进行恢复性的充放电。

2、每月巡查蓄电池的液面是否符合要求有无漏液发生。

3、每半年清除屏内充电机及设备上的灰尘和蓄电池槽表面污垢，连接件上的氧化物。

4、每半年对充电机、输出回路进行绝缘测试以及各种特性测试。

（三）变压器

1、每月检查变压器套管是否清洁，有无破损、裂纹和放电痕迹。

2、变压器零部件必须无损伤或移位接线是否松动、断裂、绝缘件和线圈是否有破损，是否有赃物或异物等。

3、检查风机、温控设备等能否正常运行。

4、检查变压器的主附设备的外壳接地是否良好。

5、每半年对变压器进行清理、检查。

6、检查变压器的箱体和铁芯是否可靠接地，穿心螺杆的绝缘是否良好。

7、检查高低压电缆头的接触情况螺丝有无松动，接头是否过热。

8、检查所有的紧固件、连接件、标准件是否松动。

（四）其它事项

1、变电所进行集中监控、远程自动化采集管理，有问题第一时间发现并处理。

2、变电所每月巡视不少于二次，紧急事件1小时内回应。

3、每月提供一份变电站运行管理月报表给采购人。

4、年底提供一份变电站运行管理年报表给采购人。

5、变电所在运行中发现设备故障缺陷第一时间上报给采购人进行处理。

6、在举行重大考试和活动时有人在现场值守，保证考试和活动的用电安全

7、做好变电所现场设备所有台账记录。

8、做好变电站内的卫生工作，保持地面以及设备清洁无杂物。

9、变电站运维人员应遵守采购人单位的规章制度，配合采购人做好变电站的各项工作。

五、服务期限：

自合同签订之日起一年。

六、承包方式：

固定总价包干。

七、付款方式：

合同签订合同期满并经甲方验收合格后，一次性付清合同款。

八、项目预算价：

本项目预算金额：6.8万元/年

本项目最高限价：6.8万元/年，供应商的报价不得高于最高限价，否则作为无效响应处理。

- 第四章  合同主要条款

常州市第一中学10kV变电房运维项目合同

甲方:常州市第一中学                           签订地点:

乙方:                                         合同时间:     年     月     日

见证方:常州中宇建设工程管理有限公司	        项目编号:ZYJS-SC2024037

根据常州中宇建设工程管理有限公司进行的ZYJS-SC2024037号采购，甲、乙、采购代理机构三方就乙方中标的（ZYJS-SC2024037号）常州市第一中学10kV变电房运维项目，本着平等互利的原则，通过共同协商，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国电力法》有关法律法规，就相关事宜达成如下合同。

一、总则

乙方按甲方要求，为甲方提供的（ZYJS-SC2024037	号）常州市第一中学10kV变电房运维项目的服务；

负责变电所运维一系列服务内容，包含10千伏电压等级高配 1 座，变压器共 2 台，容量为 2500千伏安。

合同金额为人民币大写:          元整，小写:            。

二、合同文件

下列文件是构成合同不可分割的部分，并与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于:

1、（ZYJS-SC2024037号）项目竞争性磋商采购文件。

2、乙方提交的响应文件。

3、乙方提交的其他资料及承诺。

三、基本服务内容

1、标准化巡视

乙方现场运维人员经过安全生产教育和设备巡视、设备维护、倒闸操作、带电检测等岗位技能培训，经考试合格上岗。运维人员根据用户变电站现场实际情况规划巡视路线，巡视过程严格执行标准化作业，保证巡视质量。对于不具备可靠的自动监视和告警系统的设备，会适当增加巡视次数。现场巡视工器具合格、齐备。巡视完成后填写巡视记录。

2、专业化检测

（1）在线带电检测

乙方通过专业检测设备对变压器、高低压开关柜及其他相关二次设备进行在线带电检测。

（2）标准化操作

乙方严格遵守规程要求进行变电站设备常规操作，操作全过程录音，并归档保存。

3、精细化设备管理

对巡视过程中发现的设备缺陷及时进行统计，根据缺陷的严重程度进行分类，与甲方进行沟通后组织消缺。

四、具体服务要求

1、乙方安排4名运维人员，人员应严格遵守国家电网公司电力安全工作规程，均持有国家电网和相关部门核发的从事相关工作的特种作业操作证和高压电工证。

2、变电所采用集中监控、现场无人值班、定期巡视管理模式，全天24小时应急响应。变电所每月巡视不少于2次，紧急事件1小时内响应。甲方在举行重大考试和活动时有人在现场值守，保证考试和活动的用电安全。

3、乙方按采购文件附件《变配电设施委托管理内容》对甲方变电站的设施进行标准化管理,每月提供一份变电站运行管理月报表给甲方，年底提供一份变电站运行管理年报表给甲方。

4、乙方应负责对变电站按电力行业的设备运行管理标准进行规范管理，确保变电站的正常、安全运行,并保持站内环境整洁。

5、乙方在运行中发现的设备缺陷和事故隐患应及时通知甲方，书面提出处理建议，由甲方采取措施进行消缺排除，乙方应协助配合并做好有关记录。如甲方委托乙方进行消缺排除，双方需事先签定补充委托协议，乙方可按实际消耗的材料和人工向甲方进行结算。

6、变电站在运行中如发生（设备损坏）事故，乙方应及时通知甲方，乙方协助甲方处理事故，并做好事故处理记录。非乙方操作过失原因造成的设备损坏故障处理，甲方可委托乙方处理事障，双方事先需签定委托协议，乙方可按实际消耗的材料和人工向甲方进行结算。由乙方操作过失原因造成的设备损坏故障，经第三方鉴定确认者，乙方应及时处理故障、负责修复、做好记录，修复费用及责任由乙方承担。

7、乙方的管理内容及标准必须符合国家相关职能部门(供电部门)的要求。

8、乙方在甲方校区服务人员如要进行调换，需提前向甲方提出书面申请，得到甲方签字确认后才可进行调换。

五、付款及结算方式

结算方式:本项目按固定总价进行结算。

付款方式:合同签订后，5日内一次性付清合同款。

- 六、服务期限

一年，自合同签订之日起算。自2024年     月      日至2025年  月     日止

七、甲方的责任与权利

1、为保障乙方工作顺利进行，在本合同签订后，甲方应尽量提供变电站及相关配套设施的完整技术资料，乙方应对其资料的完整性和准确性进行复核，并对存在的问题提出处理意见。

2、乙方会将运维过程中发现的问题和确保变电站安全稳定运行的合理化建议及时告知甲方，甲方及时组织整改，乙方要监督甲方整改到位。

3、对于属于乙方运维的设备停电检修，为便于作充分准备、安全操作，双方应至少提前三天进行沟通协调。

4、为保证人身安全及变电站运行安全，甲方变电站运行时上锁，禁止随意出入。甲方人员如需进入上述区域，必须向乙方运维人员履行正常的登记及许可手续。如甲方电工需进入变电站开展正常巡查或其他工作，应与乙方人员进行联系，获得口头许可后，方可进入。

5、甲方不得以任何理由要求乙方实施本合同约定委托业务范围之外的任何业务，如遇情况紧急，甲方将面临重大损失时，经双方协商，甲方可以委托乙方实施本合同约定委托业务范围之外的业务，相关费用由甲方承担。除此之外，双方均按照本合同约定委托业务范围实施。

6、甲方应向乙方运维人员移交变电站设备使用的各类操作手柄、三锁两钥匙等物品。

7、因甲方设备本身质量问题或其他甲方过错原因导致存在的安全隐患，乙方应及时以书面形式通报给甲方。

8、甲方按照协议约定，按时、足额向乙方支付运维费用。

八、乙方的责任与权利

1、乙方应严格按照国家法律规定、国家电网公司电力安全工作规程的规定，坚持“安全第一”的原则，明确责任分工，以高度的责任心，认真履行委托业务，确保甲方安全可靠用电。

2、乙方运维过程中发现设备存在安全隐患或故障时，应及时派工作人员现场处理，并及时通知甲方管理人员。如需由供电公司操作的事项，乙方负责与供电公司有关部门联系，并作出得当处理，确保甲方正常用电。

3、对于变电站运行期间突发的、不可预见的故障，乙方应及时处理。因甲方设备本身质量问题、设备的正常损耗及老化、不可抗力、站外原因或第三方原因造成的站内设备损坏乙方应及时协助甲方分析故障原因，并配合整改到位，相关费用由甲方支付。如需乙方负责施工，则由乙方根据施工内容出具预算，由甲方审计并经双方认可后另行结算。

4、对于甲方变电站内部设备组件出现的正常的老化、损坏，不属于乙方备件范围的，甲方应负责购买，由乙方进行安装，乙方有责任进行故障处理并协助甲方对故障的设备零组件进行规格确认。如甲方委托乙方更换变压器、高低压柜等整体设备，甲方应承担整体设备的采购费用及安装调试费用。

5、未经甲方同意，乙方不得擅自改变设备及系统运行方式，擅自进行设备状态操作，擅自迁移、变更或操作用电计量装置，擅自变动开关柜继电保护装置及二回路，擅自变动供电线路、开关位置、编号和名称，擅自拆除、安装、停用、启用、新建、改建、扩建变配电设备、设施，但危急人身设备安全的紧急情况除外。

6、乙方所派工作人员不得擅自进入未经甲方许可的工作区域，不得在非变电站的甲方工作区域拍照、摄影。

7、甲方有义务按电力相关规程要求为乙方配备运行所需的合格的安全工器具。如甲方提供的工器具不能满足规程要求，乙方应及时向甲方提出，由甲方负责购买或委托乙方进行代购，费用由甲方承担。

8、乙方应按国家电网公司电力安全工作规程和甲方相关安全管理制度的规定要求做好安全用具、电气设备的年检年校和周期性预防性试验。

- 九、违约责任

1、如乙方不能按约定进行服务的，甲方有权解除合同，乙方交纳的全部履约保证金不予退还，同时有权要求乙方按照合同总价5%的标准支付违约金，解除合同的通知自发出之日生效。

2、甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

3、乙方未按本合同规定向甲方交付履约保证金的，甲方有权拒绝签订本合同，同时乙方应按应交付履约保证金的100%向甲方支付违约金。

4、乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务的，甲方有权提前解除本合同，同时乙方应按合同总价款的5 %向甲方承担违约责任。

5、乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

6、乙方投标属虚假承诺，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，除乙方已交履约保证金不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价30%违约金，若该违约金不足以弥补甲方损失，则应当赔偿甲方所有损失。

- 7、其他未尽事宜，以《中华人民共和国民法典》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

十、商业秘密

1、任何一方无论通过任何渠道所获知的另一方的商业秘密只限于履行本合同目的之使用，任何一方不得用于其他用途或披露给本合同之外的他方。

2、本条所指的商业秘密为：不为公众所知，又能为所有权人或合法持有人带来经济效益的，并经其采取保密措施的所有信息、指导性文件或技术（包括本合同）。

3、保密的内容还应包括在本合同履行过程中，双方及相关工作人员之间往来的传真，信函，电子邮件和会谈内容及人员和公司情况等。

4、本条所约定的资料既包括书面认定为保密或专有的，又包括口头给予以及任何以电子方式存储于电脑或其他存储器中的文件。

- 十一、其他约定

采购文件、响应文件、承诺书等为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。其他末尽事宜或遇不可抗力因素，由甲、乙双方协商解决。

- 十二、违约终止合同

1、在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可向乙方发出终止部分或全部合同的书面通知书。

2、乙方在收到甲方发出的违约通知后20天内，或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失。

3、如果乙方未能履行合同规定的其他义务。

- 十三、不可抗力

1、如果任何一方由于自然灾害、战争、类似于战争的情况、禁令、骚乱、罢工、封锁和其他不可预见和不受控制的意外事故，而不能履行或迟延履行本合同的义务，则该方不应对另一方承担任何责任。

2、如果发生了不可抗力，受影响方应在不可抗力发生后的7天内及时通知另一方，并在不可抗力发生后的15天内提交由当地相关部门印发的用于证明不可抗力发生的文件材料。双方当事人应当协商并形成最佳解决方案，用于解决因不可抗力而导致的对本合同的迟延和中断履行。如果不可抗力持续严重影响本合同项下重要义务的履行达3个月之久，则任何一方均有权以书面形式提前30天通知终止本合同。

- 十四、税费

合同发生的一切税费均由乙方负担。

- 十五、合同纠纷处理

甲乙双方通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端。如从协商开始10个工作日内仍不能解决，双方可将争端提请诉讼。在协商或诉讼期间，本合同不涉及争议部分的条款，双方仍需履行。管辖法院为甲方所在地的法院。

- 十六、转让

除甲方事先书面同意外，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

- 十七、合同生效

本合同自甲乙方盖章签字及见证方盖章签字之日起生效，如有变动，必须经三方协商一致后，方可更改。本合同一式伍份，甲方执贰份，乙方执贰份，见证方执壹份。

见证方仅对甲乙双方签订采购合同的事实进行见证，不代表任何承诺或保证，该合同的履行等相关情况均与见证方无任何关系。其他未尽事宜，参照相关法律，双方协商解决。

甲方:(盖章)                                     乙方:(盖章)

单位名称:常州市第一中学                         单位名称:

法定代表人或委托代理人:                         法定代表人或委托代理人:

经办人:                                         经办人:

地址:                                           地址:

电话:                                           电话:

开具发票信息:

银行账号:                                       银行账号:

开户行:                                         开户行:

统一社会信用代码(税号):                         统一社会信用代码(税号):

见证方:(盖章)

单位名称:常州中宇建设工程管理有限公司

法定代表人或授权代表:

联系人:

- 注：上述格式及内容仅供参考，具体以甲乙双方签订合同时内容为准。

附件：《变配电设施委托管理内容》

为保障10kV配电室的安全运行及对设备运行情况及时了解，消除故障隐患，必须对高、低压柜、直流屏、变压器、接地系统等设备和装置进行定期维护、检修和年检，具体内容如下:

（一）高压配电柜

1、检查母线接头处有无变形、有无放电变黑痕迹。

2、检查母线上绝缘子有无松动和损坏。

3、高压柜内的机械闭锁电气闭锁应动作准确、可靠开关小车推拉应灵活，无卡阻现象。

4、高压柜的接地应牢固良好，装有电器的可开启的门应以裸铜软线与接地金属构件可靠地连接。

5、高压柜内二次回路的连接件，均应采用铜质制品牢固紧接，绝缘件采用自熄性阻燃材料并应清洁干燥。

6、高压柜内外设备每半年一次对其进行清理与检查。

7、高压柜的正面各电器、端子排等，应标明编号、名称、用途及操作位置，其标明的字迹应清晰、工整、不易脱落。

8、每三年一次按预防性试验规程对高压柜进行预防性试验并将试验报告交采购人存档。

（二）蓄电池直流屏

1、每个月对蓄电池进行恢复性的充放电。

2、每月巡查蓄电池的液面是否符合要求有无漏液发生。

3、每半年清除屏内充电机及设备上的灰尘和蓄电池槽表面污垢，连接件上的氧化物。

4、每半年对充电机、输出回路进行绝缘测试以及各种特性测试。

（三）变压器

1、每月检查变压器套管是否清洁，有无破损、裂纹和放电痕迹。

2、变压器零部件必须无损伤或移位接线是否松动、断裂、绝缘件和线圈是否有破损，是否有赃物或异物等。

3、检查风机、温控设备等能否正常运行。

4、检查变压器的主附设备的外壳接地是否良好。

5、每半年对变压器进行清理、检查。

6、检查变压器的箱体和铁芯是否可靠接地，穿心螺杆的绝缘是否良好。

7、检查高低压电缆头的接触情况螺丝有无松动，接头是否过热。

8、检查所有的紧固件、连接件、标准件是否松动。

（四）其它事项

1、变电所进行集中监控、远程自动化采集管理，有问题第一时间发现并处理。

2、变电所每月巡视不少于二次，紧急事件1小时内回应。

3、每月提供一份变电站运行管理月报表给采购人。

4、年底提供一份变电站运行管理年报表给采购人。

5、变电所在运行中发现设备故障缺陷第一时间上报给采购人进行处理。

6、在举行重大考试和活动时有人在现场值守，保证考试和活动的用电安全

7、做好变电所现场设备所有台账记录。

8、做好变电站内的卫生工作，保持地面以及设备清洁无杂物。

9、变电站运维人员应遵守采购人单位的规章制度，配合采购人做好变电站的各项工作。

- 第五章  评标方法与评标标准

- 一、评标方法与定标原则

本项目评审采用综合评分法，磋商小组在响应文件最大限度地满足磋商文件中实质性要求前提下，按照磋商文件中规定的磋商小组评分部分各项因素，独立对每个有效供应商的响应文件进行评审，各供应商最终得分为磋商小组所评定分值的平均值,磋商小组成员评分及平均值计算均保留两位小数。

磋商小组按评审后最终综合得分由高到低顺序排列名次，并推荐出中标人。如得分相同的，按最终报价由低到高顺序推荐中标人。得分且最终报价相同的，则以开标签到先后顺序抽签确定中标人。

磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

- 二、评标

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 15 | 满足磋商文件要求且最终报价最低的报价为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）： 磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×15%×100。 |  |
| 2 | 主观分 | 35 |  |  |
| 2.1 | 维保服务方案 | 10 | 供应商对本项目任务及需求理解深刻，熟悉学校建筑情况、供电设施情况，全面分析本项目现状、实施要求等内容，编制整体维护服务方案。且方案中有明确的进度和管理流程及措施、项目实施保障措施，对质量有详细的控制方案和措施。 整体维保服务方案详细完整，科学合理，针对性和可行性强得8-10分；整体维保服务方案较详细，较科学合理，有较好针对性和可行性的得5-7分；方案一般得1-4分。本项最高10分。未提供不得分。 |  |
| 2.2 | 重难点分析及合理化建议 | 10 | 供应商分析阐述本项目的重点、难点及应对措施，并提出合理化建议，方案内容详细完整，科学合理，针对性和可行性强得8-10分；方案内容较详细，较科学合理，有较好针对性和可行性的得5-7分；方案内容一般的得1-4分。本项最高10分。未提供不得分。 |  |
| 2.3 | 应急及风险控制方案 | 9 | 供应商需提供全面、可行的应急处理及风险控制方案（包括突发事件的处理、重大活动保障措施），根据各供应商提供的方案进行横向比较。应急处理及风险控制方案非常全面，能对实施过程中的各种突发情况提供有效的应急解决思路及措施的得7-9分；应急处理及风险控制方案比较全面，可行性较好得4-6分；应急处理及风险控制方案有待调整，不全面、可行性差的得1-3分。本项最高9分。未提供不得分。 |  |
| 2.4 | 项目组织架构、规章制度、岗位分工及职责 | 6 | 供应商针对本项目制定的服务组织架构、规章制度的建立、各岗位分工及岗位职责等方面的科学性和合理性进行评审，科学合理得6分，比较科学合理得4分，一般得2分。本项最高8分。未提供不得分。 |  |
| 3 | 客观分 | 50 |  |  |
| 3.1 | 企业资信 | 9 | 供应商具有有效的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证证书，以上每提供1个证书得3分。本项最高9分。 | 响应文件中提供证书复印件加盖供应商公章以及认监委www.cnca.gov.cn网页在有效期内的截图，未提供不得分。 |
| 3.2 | 类似业绩 | 21 | 供应商自2021年1月1日以来，具有类似配电房委托管理或运维项目业绩（以合同签订时间为准），每提供1份合同得3分。本项最高21分（同一甲方单位合同只计一份业绩）。 | 响应文件中提供相关有效的合同复印件证明文件，并加盖供应商公章，合同中需体现出业绩内容和时间。 |
| 3.3 | 团队人员配置 | 12 | 供应商拟投入本项目的项目负责人： 1.具有大专学历得2分；具有本科及以上学历得4分。本项最高得4分。 2.具备中级工程师及以上职称得4分，具备初级工程师职称得2分。本项最高得4分。 3.具备机电工程专业的二级建造师得4分，本项最高得4分。 | 响应文件中提供相关学历证明及证书复印件证明材料并加盖供应商公章，否则不得分。 |
|  |  | 8 | 供应商拟投入本项目的团队成员（项目负责人除外）值班人员职称为技师及以上（工程师、助工）每有1人得4分，高级工（技术员）每有1人得3分，中级工每有1人得2分，初级工每有1人得1分。本项最高得分8分。同一人有多个级别证书按最高级别计，不重复得分。 | 响应文件中提供相关证书复印件等证明材料并加盖供应商公章，否则不得分。 |
| 合计 |  | 100 |  |  |

注意事项：

1、评标标准中涉及的相关证明文件，除了按照要求在响应文件中提供相关文件的复印件（加盖公章），如有要求核查原件的，磋商供应商应在响应文件接收截止时间前随同响应文件一并提交以备核实，否则该项不得分，过时不予接收。

2、为便于评分，请磋商供应商按评分表样式，逐条列出证明材料所在页码，格式自定。

- 第六章  响应文件格式

响  应  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称（公章） ：

日      期 ：

- 响 应 文 件 目 录

（一）实质性资格证明文件

★1、法定代表人身份证复印件

★2、授权委托书（如有授权必须提供，格式参见附件1）

★3、代理人身份证复印件（如有授权必须提供）

★4、声明函（格式参见附件2）

★5、响应函（格式参见附件3）

★6、工商营业执照副本复印件（三证合一）

★7、供应商情况表（格式参见附件4）

★8、提供有效的承装（修、试）电力设施许可证五级及以上资质；

★9、提供有效的安全生产许可证；

★10、提供所有运维人员国家电网和相关部门核发的从事相关工作的特种作业操作证（高压电工作业），并同时提供供应商为其缴纳的近三个月（2023年12-2024年2月）社保证明材料；

（二）商务及技术部分文件

★1、报价一览表（格式参见附件5）

★2、偏离表（格式参见附件6）

3、服务方案（自行提供）

（三）非实质性资信证明文件目录（如果有的话请提供）

1、供应商认为可以证明其能力或业绩的其他材料----包含成功案例、业绩证明（供应商同类项目实施情况一览表、合同复印件）

2、供应商的荣誉表彰

3、供应商质量保证体系、环境保证体系等方面的认证证书

（四）竞争性磋商文件要求供应商提供的和供应商认为与本项目有关的并可以提供的其它相关的证明材料（如果有的话请提供）。

注：

1.上述带★材料必须在响应文件中提供，否则将作为无效响应文件处理；

2.提供复印件的须加盖供应商公章，且复印件内容应清晰可辨，必要时磋商小组有权要求提供原件或公证件进行核对；

3.本章中的所有的附件格式供参考，供应商可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得与本章附件格式内容有实质性的违背。

附件1：

### 授权委托书

本授权委托书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就ZYJS-SC2024037号项目竞争性磋商活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目竞争性磋商有关的事务，我单位均予以承认。

代理人无转委托权。

代理人的代理期限为自本授权委托书签署之日起至项目合同履行完毕止。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，本授权委托书的有效期与代理人的代理期限一致。

特此声明。

供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

身份证号码：

代理人：（签字或盖章）

通讯地址：

通讯电话：

邮箱：

身份证号码：

年    月     日

### 附件2：

声 明 函

本公司在此郑重声明：

1.本公司是有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的；

2.本公司是具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的；

3.本公司是依法缴纳税收和社会保障资金的；

4.本公司参加招标活动前二年内，在经营活动中无重大违法记录，无不良行为记录，无其他法律、行政法规规定的禁止参与招投标活动的行为；

5.本公司提交的响应文件中所有关于供应商资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。

6.本公司知晓并遵守：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动；

7.本公司与采购人不存在利害关系。

若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

供应商名称（盖章）：

年	 月 	日

### 附件3：

### 响 应 函

致：常州中宇建设工程管理有限公司

我公司收到贵单位的竞争性磋商文件，经仔细阅读和研究，我公司决定参加项目编号：ZYJS-SC2024037项目的竞争性磋商活动。据此函，我公司兹宣布同意如下：

1、按竞争性磋商文件规定的各项要求，向采购人提供所需内容。

2、如果我们的响应文件被接受，我们将严格履行竞争性磋商文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3、我们已详细审查全部竞争性磋商文件，包括补充文件(如果有的话)，我们同意放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4、我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5、我们愿意提供采购人在竞争性磋商文件中要求的所有资料及贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6、我们愿意遵守竞争性磋商文件中所列的服务费收费标准。

7、我们愿意按竞争性磋商文件的规定交纳磋商保证金，并同意供应商须知中关于磋商保证金不予退还的规定。

8、如果我们中标，我们愿意按竞争性磋商文件的规定支付中标服务费，并缴纳履约保证金。

9、如果我方中标,我方将根据竞争性磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在竞争性磋商文件规定的时间完成项目，交付采购人验收、使用。

10.与本投标有关的正式通讯地址为：

地    址：                             邮    编：

电    话：                             传    真：

供应商开户行：

账    户：

纳税人识别号：

供应商（公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日   期：________年____月____日

### 附件4：

### 供 应 商 情 况 表

供应商（盖章）：

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |
| 经营范围 |  |  |  |
| 营业面积（含厂房） | 平方米 |  |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分 | （包括财政、工商、税务、物价、技监部门稽查情况和结果） |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 | （包括解决方式和结果） |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |

### 附件5：

### 报价一览表

供应商（加盖公章）：

项目名称：常州市第一中学10kV变电房运维项目

项目编号：ZYJS-SC2024037

项目报价

大写： /元/年 小写： /元/年 （人民币）

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日期：      年  月   日

注：报价一览表必须加盖供应商公章，由法定代表人或授权代理人签字或盖章（复印件无效）。

### 附件6：

### 偏 离 表（商务和服务条款）

项目编号：ZYJS-SC2024037

项目名称：常州市第一中学10kV变电房运维项目

供应商应对磋商文件中规定的商务（如承包方式、付款方式）及服务条款部分给予充分的考虑。

1.为了评审的需要，供应商对本项目要求技术条款中指标如有偏离，应在本表中详细列出，如无偏离，请在本部分写“完全响应本项目所有服务条款要求，无偏离”。

2.商务条款如无偏离，请在商务条款部分写“完全响应商务条款要求，无偏离”，并按格式要求盖章签字附在响应文件中 。

| 响应服务条款或 响应商务条款类别 | 磋商文件 具体要求 | 响应服务条款或 响应商务条款内容 | 符合、正偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 供应商对本项目要求技术条款中指标如有偏离，应在本表中详细列出，如无偏离，请在本部分写“完全响应本项目所有服务条款要求，无偏离”。 |  |  |  |
| 商务条款如无偏离，请在商务条款部分写“完全响应商务条款要求，无偏离” |  |  |  |

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

年  月  日

- 友 情 提 醒

供应商：

您好！

为了提高贵公司响应文件的有效性，减少不必要的废标，特友情提醒注意以下几点：

- 请谨记磋商公告中的各项事宜时间节点，特别是磋商时间和地点。供应商应充分考虑天气及周边道路情况，在上述时间前到达开标现场。迟于响应文件递交截止时间的，采购代理机构将拒绝接收其响应文件。

- 磋商保证金必须按磋商公告规定的方式和时间缴至指定帐户并到帐，拒绝以其它方式缴纳，禁止第三方代缴保证金。

3、响应文件须按竞争性磋商文件《第二章 供应商须知》及《第六章 响应文件格式》中相关要求装订、密封、标记、盖章和签署。所有响应文件密封口须加盖供应商公章、法定代表人或授权委托人签字或盖章。资格证明材料提供复印件的应加盖公章，复印件内容应清晰可辨，必要时磋商小组有权要求提供原件或公证件进行核对。

4、若项目需要提供样品的，请严格按磋商文件要求的规格、时间提供，同时注意样品的密封、隐蔽标签的相关要求。

5、为充分掌握项目情况，可根据自身需要，自行对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制响应文件和签署合同所需的信息。

6、本项目设有预算价，详见竞争性磋商文件《第二章 供应商须知》，报价超过采购预算，采购人无法接受的，将作为无效响应。

7、请仔细审阅磋商公告及磋商文件，如有疑问，请按磋商公告相关要求进行提疑。

我们也欢迎您对我们的采购组织工作提出宝贵意见。电话：0519-85785155

最后祝您竞标成功！

本竞争性磋商文件的最终解释权归常州中宇建设工程管理有限公司所有。

（全文完）